# Controletoestel voor Miniwatt lampen type 453 met type 454 neonlamp

Er zijn twee varianten. De ene variant dateert uit 1923, de andere uit 1925

# Het type 1923

Deze kenmerkt zich voornamelijk door de gematterde neonlamp met tip en een verchroomde buisvoet. De spanningsaansluiting is een bajonet plug en de 2 testdraden zijn voorzien van stekkers.

Het 1923 toestel                                                                       Dit is de neonlamp 454 die hoort bij

deze set

Dit is de bajonet stroomplug

Een andere bijzonderheid bij dit type zijn de verlengde penhouders

# Het controletoestel uit 1925 vergeleken met dat uit 1923

Het 1925 type (met 220 Volt stekker)     naast               het 1923 type

Het verschil in de buisvoet van het 1925 type                met het 1923 type.

De bedrading in de voet en de bodemplaat

In Radio Expres nr. 41 van 9-10-1925.

Men kan zowel meten of de gloeidraad

goed is alsook sluiting vaststellen

tussen gloeidraad en rooster en tussen

rooster en anode.

Het 1923 type neon lamp  naast die uit 1925.